| 添付図書等 | 部 数 | 記 載 内 容 等 |
| --- | --- | --- |
| １.認定申請書 | 正・副 | 規則第１号様式 |
| ２.委任状 | ２部 | 申請者が手続きを他者に委任する場合 |
| ３.適合証（原本・写） | 各１部 | 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合 |
| ４.設計内容説明書 | ２部 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 |
| ５.付近見取図 | ２部 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| ６.配置図 | ２部 | 方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 |
| ７.仕様書（仕上げ表） | ２部 | 部材の種別、寸法及び取付方法 |
| ８.各階平面図 | ２部 | 方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 |
| ９.床面積求積図 | ２部 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 10.立面図（２面以上） | ２部 | 小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
| 11.断面図又は矩計図 | ２部 | 建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
| 12.基礎伏図 | ２部 | 構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
| 13.床伏図（各階） | ２部 | 構造躯体の材料の種別及び寸法 |
| 14.小屋伏図 | ２部 | 構造躯体の材料の種別及び寸法 |
| 15.各部詳細図 | ２部 | 断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
| 16.各種計算書 | ２部 | 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 （構造計算適合判定が必要な場合は３部） |
| 17.認定書等（写） | ２部 | 認定書：住宅型式性能認定、特別評価方法認定等、 認証型式部分等 |
| 18.その他（必要に応じて） |  |  |
| ①維持保全計画書 | ２部 | ３０年以上の維持保全計画 |
| ②資金計画書 | ２部 | 維持保全計画に必要な資金が確保されていること |
| ③許可・承認等 | ２部 | 許可等：特別工業地区建築条例、地区計画等 |
| ④契約書等（写） | ２部 | マンション管理組合約款（写） 瑕疵担保履行法に基づく保険証書の申込書（写） 借地契約書（写） 土地登記簿（写）等 |
| ⑤免許証（写） | ２部 | 設計者、施工業者、維持管理業者等 |

添付図書《規則第２条関係》

- 18.その他については、事前に建築係までご確認ください。

- 技術的審査を受けていない場合は、４～１８①～③までの図書は３部提出してください。

- 副本にはコピー可。